## simulation_test
no | tagname | regs | masg | min | max | mode | name
1 | SL301_Value | 400001 | 2.12~2.95 | 2.12 | 2.95 | 1 | 水箱液位
2 | SD301_AactI | 400003 | 50~70 | 50 | 70 | 1 | A相电流
3 | SD301_BactI | 400005 | 50~70 | 50 | 70 | 1 | B相电流
4 | SD301_CactI | 400007 | 50~70 | 50 | 70 | 1 | C相电流
5 | SD301_AactV | 400009 | 220 | 218 | 220 | 1 | A相电压
6 | SD301_BactV | 400011 | 220 | 218 | 220 | 1 | B相电压
7 | SD301_CactV | 400013 | 220 | 218 | 220 | 1 | C相电压
8 | SD301_P | 400015 | 35 | 33 | 35 | 1 | 有功功率
9 | SD301_Q | 400017 | 3 | 2 | 3 | 1 | 无功功率
10 | SD301_S | 400019 | 36 | 34 | 36 | 1 | 视在功率
11 | SD301_Hz | 400021 | 50 | 50 | 50 | 1 | 频率
12 | SD301_Cs | 400023 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 功率因数
13 | SD301_Ct | 400029 | 20 | 20 | 20 | 1 | 电表变比
14 | SQ121_SSLL | 400031 | 1353.1~1420.4 | 1353.1 | 1420.4 | 1 | 一网热表瞬时流量
15 | SQ121_SSRL | 400035 | 950~970 | 950 | 970 | 1 | 一网热表瞬时热量
16 | SQ121_RBGW | 400039 | 80.5~94.6 | 80.5 | 94.6 | 1 | 一网热表供水温度
17 | SQ121_RBHW | 400041 | 62.3~73.2 | 62.3 | 73.2 | 1 | 一网热表回水温度
18 | SX121_Acthz | 400045 | 50 | 50 | 50 | 1 | 升压泵频率
19 | SX121_ActI | 400047 | 53.1~72.5 | 53.1 | 72.5 | 1 | 升压泵电流
20 | ST301_Value | 400051 | -19~6 | -19 | 6 | 1 | 室外温度
21 | ST111_Value | 400053 | 82.2~95.1 | 82.2 | 95.1 | 1 | 一网供水温度
22 | SP111_Value | 400055 | 0.84~0.89 | 0.84 | 0.89 | 1 | 一网供水压力(过滤前)
23 | SP112_Value | 400057 | 0.70~0.73 | 0.7 | 0.73 | 1 | 一网供水压力(过滤后)
24 | AT121_Value | 400059 | 62~74 | 62 | 74 | 1 | A系统一网回水温度
25 | AP121_Value | 400061 | 0.74~0.77 | 0.74 | 0.77 | 1 | A系统一网回水压力
26 | AT211_Value | 400063 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | A系统二网供水温度
27 | AT221_Value | 400065 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | A系统二网回水温度
28 | AP211_Value | 400067 | 0.81~0.84 | 0.81 | 0.84 | 1 | A系统二网供水压力
29 | AP221_Value | 400069 | 0.65~0.69 | 0.65 | 0.69 | 1 | A系统二网回水压力(过滤前)
30 | AP222_Value | 400071 | 0.61~0.63 | 0.61 | 0.63 | 1 | A系统二网回水压力(过滤后)
31 | AV121_ActKD | 400073 | 20~90 | 20 | 90 | 1 | A系统一回调节阀开度反馈
32 | AX221_Acthz | 400075 | 50 | 50 | 50 | 1 | A系统一号循环泵频率
33 | AX221_ActI | 400077 | 53.1~72.5 | 53.1 | 72.5 | 1 | A系统一号循环泵电流
34 | AX222_Acthz | 400081 | 50 | 50 | 50 | 1 | A系统二号循环泵频率
35 | AX222_ActI | 400083 | 53.5~74.5 | 53.5 | 74.5 | 1 | A系统二号循环泵电流
36 | AX223_Acthz | 400087 | 50 | 50 | 50 | 1 | A系统三号循环泵频率
37 | AX223_ActI | 400089 | 52.1~72.2 | 52.1 | 72.2 | 1 | A系统三号循环泵电流
38 | AB221_Acthz | 400093 | 50 | 50 | 50 | 1 | A系统一号补水泵频率
39 | AB221_ActI | 400095 | 52.1~71.5 | 52.1 | 71.5 | 1 | A系统一号补水泵电流
40 | AB222_Acthz | 400099 | 50 | 50 | 50 | 1 | A系统二号补水泵频率
41 | AB222_ActI | 400101 | 53.2~72.2 | 53.2 | 72.2 | 1 | A系统二号补水泵电流
42 | AF221_SSLL | 400105 | 0 | 0 | 50 | 1 | A系统补水流量计瞬时流量
43 | AV122_ActKD | 400109 | 0~90 | 0 | 90 | 1 | A系统一补二调节阀开度反馈
44 | AQ211_SSLL | 400111 | 1353.1~1420.4 | 1353.1 | 1420.4 | 1 | A系统二网热表瞬时流量
45 | AQ211_SSRL | 400115 | 950~970 | 950 | 970 | 1 | A系统二网热表瞬时热量
46 | AQ211_RBGW | 400119 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | A系统二网热表供水温度
47 | AQ211_RBHW | 400121 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | A系统二网热表回水温度
48 | BT121_Value | 400123 | 62~74 | 62 | 74 | 1 | B系统一网回水温度
49 | BP121_Value | 400125 | 0.74~0.77 | 0.74 | 0.77 | 1 | B系统一网回水压力
50 | BT211_Value | 400127 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | B系统二网供水温度
51 | BT221_Value | 400129 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | B系统二网回水温度
52 | BP211_Value | 400131 | 0.81~0.84 | 0.81 | 0.84 | 1 | B系统二网供水压力
53 | BP221_Value | 400133 | 0.65~0.69 | 0.65 | 0.69 | 1 | B系统二网回水压力(过滤前)
54 | BP222_Value | 400135 | 0.61~0.63 | 0.61 | 0.63 | 1 | B系统二网回水压力(过滤后)
55 | BV121_ActKD | 400137 | 20~90 | 20 | 90 | 1 | B系统一回调节阀开度反馈
56 | BX221_Acthz | 400139 | 50 | 50 | 50 | 1 | B系统一号循环泵频率
57 | BX221_ActI | 400141 | 53.1~72.5 | 53.1 | 72.5 | 1 | B系统一号循环泵电流
58 | BX222_Acthz | 400145 | 50 | 50 | 50 | 1 | B系统二号循环泵频率
59 | BX222_ActI | 400147 | 53.5~74.5 | 53.5 | 74.5 | 1 | B系统二号循环泵电流
60 | BX223_Acthz | 400151 | 50 | 50 | 50 | 1 | B系统三号循环泵频率
61 | BX223_ActI | 400153 | 52.1~72.2 | 52.1 | 72.2 | 1 | B系统三号循环泵电流
62 | BB221_Acthz | 400157 | 50 | 50 | 50 | 1 | B系统一号补水泵频率
63 | BB221_ActI | 400159 | 52.1~71.5 | 52.1 | 71.5 | 1 | B系统一号补水泵电流
64 | BB222_Acthz | 400163 | 50 | 50 | 50 | 1 | B系统二号补水泵频率
65 | BB222_ActI | 400165 | 53.2~72.2 | 53.2 | 72.2 | 1 | B系统二号补水泵电流
66 | BF221_SSLL | 400169 | 0 | 0 | 50 | 1 | B系统补水流量计瞬时流量
67 | BV122_ActKD | 400173 | 0~90 | 0 | 90 | 1 | B系统一补二调节阀开度反馈
68 | BQ211_SSLL | 400175 | 1353.1~1420.4 | 1353.1 | 1420.4 | 1 | B系统二网热表瞬时流量
69 | BQ211_SSRL | 400179 | 950~970 | 950 | 970 | 1 | B系统二网热表瞬时热量
70 | BQ211_RBGW | 400183 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | B系统二网热表供水温度
71 | BQ211_RBHW | 400185 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | B系统二网热表回水温度
72 | CT121_Value | 400187 | 62~74 | 62 | 74 | 1 | C系统一网回水温度
73 | CP121_Value | 400189 | 0.74~0.77 | 0.74 | 0.77 | 1 | C系统一网回水压力
74 | CT211_Value | 400191 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | C系统二网供水温度
75 | CT221_Value | 400193 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | C系统二网回水温度
76 | CP211_Value | 400195 | 0.81~0.84 | 0.81 | 0.84 | 1 | C系统二网供水压力
77 | CP221_Value | 400197 | 0.65~0.69 | 0.65 | 0.69 | 1 | C系统二网回水压力(过滤前)
78 | CP222_Value | 400199 | 0.61~0.63 | 0.61 | 0.63 | 1 | C系统二网回水压力(过滤后)
79 | CV121_ActKD | 400201 | 20~90 | 20 | 90 | 1 | C系统一回调节阀开度反馈
80 | CX221_Acthz | 400203 | 50 | 50 | 50 | 1 | C系统一号循环泵频率
81 | CX221_ActI | 400205 | 53.1~72.5 | 53.1 | 72.5 | 1 | C系统一号循环泵电流
82 | CX222_Acthz | 400209 | 50 | 50 | 50 | 1 | C系统二号循环泵频率
83 | CX222_ActI | 400211 | 53.5~74.5 | 53.5 | 74.5 | 1 | C系统二号循环泵电流
84 | CX223_Acthz | 400215 | 50 | 50 | 50 | 1 | C系统三号循环泵频率
85 | CX223_ActI | 400217 | 52.1~72.2 | 52.1 | 72.2 | 1 | C系统三号循环泵电流
86 | CB221_Acthz | 400221 | 50 | 50 | 50 | 1 | C系统一号补水泵频率
87 | CB221_ActI | 400223 | 52.1~71.5 | 52.1 | 71.5 | 1 | C系统一号补水泵电流
88 | CB222_Acthz | 400227 | 50 | 50 | 50 | 1 | C系统二号补水泵频率
89 | CB222_ActI | 400229 | 53.2~72.2 | 53.2 | 72.2 | 1 | C系统二号补水泵电流
90 | CF221_SSLL | 400233 | 0 | 0 | 50 | 1 | C系统补水流量计瞬时流量
91 | CV122_ActKD | 400237 | 0~90 | 0 | 90 | 1 | C系统一补二调节阀开度反馈
92 | CQ211_SSLL | 400239 | 1353.1~1420.4 | 1353.1 | 1420.4 | 1 | C系统二网热表瞬时流量
93 | CQ211_SSRL | 400243 | 950~970 | 950 | 970 | 1 | C系统二网热表瞬时热量
94 | CQ211_RBGW | 400247 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | C系统二网热表供水温度
95 | CQ211_RBHW | 400249 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | C系统二网热表回水温度
96 | DT121_Value | 400251 | 62~74 | 62 | 74 | 1 | D系统一网回水温度
97 | DP121_Value | 400253 | 0.74~0.77 | 0.74 | 0.77 | 1 | D系统一网回水压力
98 | DT211_Value | 400255 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | D系统二网供水温度
99 | DT221_Value | 400257 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | D系统二网回水温度
100 | DP211_Value | 400259 | 0.81~0.84 | 0.81 | 0.84 | 1 | D系统二网供水压力
101 | DP221_Value | 400261 | 0.65~0.69 | 0.65 | 0.69 | 1 | D系统二网回水压力(过滤前)
102 | DP222_Value | 400263 | 0.61~0.63 | 0.61 | 0.63 | 1 | D系统二网回水压力(过滤后)
103 | DV121_ActKD | 400265 | 20~90 | 20 | 90 | 1 | D系统一回调节阀开度反馈
104 | DX221_Acthz | 400267 | 50 | 50 | 50 | 1 | D系统一号循环泵频率
105 | DX221_ActI | 400269 | 53.1~72.5 | 53.1 | 72.5 | 1 | D系统一号循环泵电流
106 | DX222_Acthz | 400273 | 50 | 50 | 50 | 1 | D系统二号循环泵频率
107 | DX222_ActI | 400275 | 53.5~74.5 | 53.5 | 74.5 | 1 | D系统二号循环泵电流
108 | DX223_Acthz | 400279 | 50 | 50 | 50 | 1 | D系统三号循环泵频率
109 | DX223_ActI | 400281 | 52.1~72.2 | 52.1 | 72.2 | 1 | D系统三号循环泵电流
110 | DB221_Acthz | 400285 | 50 | 50 | 50 | 1 | D系统一号补水泵频率
111 | DB221_ActI | 400287 | 52.1~71.5 | 52.1 | 71.5 | 1 | D系统一号补水泵电流
112 | DB222_Acthz | 400291 | 50 | 50 | 50 | 1 | D系统二号补水泵频率
113 | DB222_ActI | 400293 | 53.2~72.2 | 53.2 | 72.2 | 1 | D系统二号补水泵电流
114 | DF221_SSLL | 400297 | 0 | 0 | 5 | 1 | D系统补水流量计瞬时流量
115 | DV122_ActKD | 400301 | 0~90 | 0 | 90 | 1 | D系统一补二调节阀开度反馈
116 | DQ211_SSLL | 400303 | 1353.1~1420.4 | 1353.1 | 1420.4 | 1 | D系统二网热表瞬时流量
117 | DQ211_SSRL | 400307 | 950~970 | 950 | 970 | 1 | D系统二网热表瞬时热量
118 | DQ211_RBGW | 400311 | 45.1~50.3 | 45.1 | 50.3 | 1 | D系统二网热表供水温度
119 | DQ211_RBHW | 400313 | 36.7~39.5 | 36.7 | 39.5 | 1 | D系统二网热表回水温度
120 | AQ211_LJLL | 400113 | 初始114406，累加每分钟加1 | 114406 | 1 | 2 | A系统二网热表累计流量
121 | AQ211_LJRL | 400117 | 初始22406，累加每分钟加1 | 12406 | 1 | 2 | A系统二网热表累计热量
122 | BQ211_LJLL | 400177 | 初始114406，累加每分钟加1 | 114406 | 1 | 2 | B系统二网热表累计流量
123 | BQ211_LJRL | 400181 | 初始22406，累加每分钟加1 | 12406 | 1 | 2 | B系统二网热表累计热量
124 | CQ211_LJLL | 400241 | 初始114406，累加每分钟加1 | 114406 | 1 | 2 | C系统二网热表累计流量
125 | CQ211_LJRL | 400245 | 初始22406，累加每分钟加1 | 12406 | 1 | 2 | C系统二网热表累计热量
126 | DQ211_LJLL | 400305 | 初始114406，累加每分钟加1 | 114406 | 1 | 2 | C系统二网热表累计流量
127 | DQ211_LJRL | 400309 | 初始22406，累加每分钟加1 | 12406 | 1 | 2 | C系统二网热表累计热量
128 | AB221_LJTime | 400097 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | A系统一号补水泵累计运行时间
129 | AB222_LJTime | 400103 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | A系统二号补水泵累计运行时间
130 | BB221_LJTime | 400161 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | B系统一号补水泵累计运行时间
131 | BB222_LJTime | 400167 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | B系统二号补水泵累计运行时间
132 | CB221_LJTime | 400225 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | C系统一号补水泵累计运行时间
133 | CB222_LJTime | 400231 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | C系统二号补水泵累计运行时间
134 | DB221_LJTime | 400289 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | D系统一号补水泵累计运行时间
135 | DB222_LJTime | 400295 | 10，每小时累加1 | 10 | 0.02 | 2 | D系统二号补水泵累计运行时间
136 | AF221_LJLL | 400107 | 321.11，每分钟累加1 | 321.11 | 1 | 2 | A系统补水流量计累计流量
137 | BF221_LJLL | 400171 | 321.11，每分钟累加1 | 321.11 | 1 | 2 | B系统补水流量计累计流量
138 | CF221_LJLL | 400235 | 321.11，每分钟累加1 | 321.11 | 1 | 2 | C系统补水流量计累计流量
139 | DF221_LJLL | 400299 | 321.11，每分钟累加1 | 321.11 | 1 | 2 | D系统补水流量计累计流量
140 | AX221_LJTime | 400079 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | A系统一号循环泵累计运行时间
141 | AX222_LJTime | 400085 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | A系统二号循环泵累计运行时间
142 | AX223_LJTime | 400091 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | A系统三号循环泵累计运行时间
143 | BX221_LJTime | 400143 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | B系统一号循环泵累计运行时间
144 | BX222_LJTime | 400149 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | B系统二号循环泵累计运行时间
145 | BX223_LJTime | 400155 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | B系统三号循环泵累计运行时间
146 | CX221_LJTime | 400207 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | C系统一号循环泵累计运行时间
147 | CX222_LJTime | 400213 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | C系统二号循环泵累计运行时间
148 | CX223_LJTime | 400219 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | C系统三号循环泵累计运行时间
149 | DX221_LJTime | 400271 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | D系统一号循环泵累计运行时间
150 | DX222_LJTime | 400277 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | D系统二号循环泵累计运行时间
151 | DX223_LJTime | 400283 | 6，每小时累加1 | 6 | 0.02 | 2 | D系统三号循环泵累计运行时间
152 | SD301_WQ | 400027 | 初始10，累加每分钟加0.3 | 10 | 0.3 | 2 | 无功电能
153 | SD301_WP | 400025 | 初始100，累加每分钟加1 | 100 | 1 | 2 | 有功电能
154 | SQ121_LJLL | 400033 | 初始214406，累加每分钟加1 | 214406 | 1 | 2 | 一网热表累计流量
155 | SS301_LJLL | 400043 | 初始214410，累加每分钟加1 | 214410 | 1 | 2 | 远传水表累积流量
156 | SX121_LJTime | 400049 | 初始30，每小时累加1 | 30 | 1 | 2 | 升压泵累计运行时间
157 | SQ121_LJRL | 400037 | 初始42406，累加每分钟加1 | 42406 | 1 | 2 | 一网热表累计热量